{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Standard Accessories","1/4” töltőtömlő gömbcsappal (piros) 152cm (AR344)","1/4” töltőtömlő gömbcsappal (piros) 152cm (AR344)"]
["","1/4” töltőtömlő gömbcsappal (kék) 152cm (AR345)(AR344)","1/4” töltőtömlő gömbcsappal (kék) 152cm (AR345)(AR344)"]
["","Szűrő (TF011)","Szűrő (TF011)"]
["","Száraz szűrőpatron molekuláris szűrővel (AR179E)","Száraz szűrőpatron molekuláris szűrővel (AR179E)"]
["","Kémlelő üveg 1/4\" (ES603)","Kémlelő üveg 1/4\" (ES603)"]
["","Hegesztokos kötés 1/4\" anya x 1/4\" anya (BF0020)","Hegesztokos kötés 1/4\" anya x 1/4\" anya (BF0020)"]
["","Kezelési útmutató RRDQ220V1 (IM0496)","Kezelési útmutató RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Folyadék töltő adapter 1/4\" -  R134a (opcionális kiegészítő) újrahasznosításhoz","Folyadék töltő adapter 1/4\" -  R134a (opcionális kiegészítő) újrahasznosításhoz"]
["Notes","","(1) - A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak"]
["","","(2) - Az újrahasznosítási arány különböző körülmények között változhat"]
["","","(3) - R134a újrahasznosításánál kövesse a kezelési útmutató 11. oldalán foglaltakat"]
["","","(4) - Az újrahasznosítás eredménye az újrahasznosítandó hűtőközeg szennyezettségétől függően változhat"]